ПРАЙС-ЛИСТ. Текущие цены

Текущие ЦЕНЫ

| ДОЗИРУЮЩИЕ ВЕСОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Наименование товара |  | Краткая характеристика | Цена, |  |
|  | ДОЗА-4н |  | Базовый. Встроенные независимые весы. Управление дозированием и смешиванием. Дозирование до 4-х компонентов последовательно. Большая и малая подача, 99 рецептов, автоповтор циклов, отчётность | 47000 |  |
|  | ДОЗА-4нк |  | ДОЗА-4н с возможностью ручного управления порядком загрузки компонентов и заслонкой весового бункера | 46000 |  |
|  | ДОЗА-4тк |  | До 4-х компонентов последовательно, 30 рецептов, отчета нет – (ограниченное пр-во) | 43000 |  |
|  | Опции контроллеров* * Действительно для позиц. 1-3. |  | Оснащение интерфейсом RS-232 | +1500 |  |
|  |  |  | Оснащение интерфейсом RS-485 | +2000 |  |
|  |  |  | Подготовка прибора для работы в системе компьютерного дозирования DOZA. (один бункер) + Диск с программой и инструкциями | +27000 |  |
|  |  |  | Компьютерная программа для работы в системе дозирования DOZA6-24 (6 бункеров) +Диск с программой и инструкциями | Договор. |  |
|  | ДОЗА-4но |  | ДОЗА-4н с обратной связью по заслонкам | 49000 |  |
|  | ДОЗА-4ни |  | ДОЗА-4н с возможностью подсчёта импульсов от водосчётчика по 4-му каналу (геркон) | 49000 |  |
|  |  |  | ДОЗА-4н с возможностью подсчёта импульсов от водосчётчика по 4-му каналу (опто) | 54000 |  |
|  | ДОЗА-12 |  | Предварительное задание разового или серии циклов, до 12-ти компонентов в один бункер, 99 рецептов, автоматическое обнуление тары, сигнал «грубо» и «точно». Без RS-232 | 55000 |  |
|  | РАСХОДОМЕР КТВР |  | Для контроля и управления расходом текущих материалов из бункера. | Договор. |  |
|  | ДОЗА-Ф |  | Для фасовки в открытую тару и клапанные мешки, автоматический учёт количества мешков (завесов) и расхода продукта | 49000 |  |
| ВЕСОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | АЛЬФА-Ущ (щит. вар.) АЛЬФА-Ун (настольный вар.) |  | Базовый. С индикацией 3-х уставок | 23000 |  |
|  |  |  | С индикацией и релейными выходами 3-х уст. | +3500 |  |
|  |  |  | Оснащение интерфейсом RS-232 | +1500 |  |
|  |  |  | Оснащение интерфейсом RS-485 | +2000 |  |
|  |  |  | Компьютерная программа AMonitor-24 для мониторинга бункеров (силосов) на тензодатчиках. | Договор. |  |
|  |  |  | Компьютерная программа TenzoTrend для испытательных машин силового нагружения образцов. |  |  |
|  |  |  | Компьютерная программа ВесоАвтомат для автоматического весового учёта работы весов (платформенных, бункерных, автомобильных, железнодорожных и т.д.) |  |  |
|  |  |  | Компьютерная программа АвтоВес для автомобильных весов. |  |  |
|  |  |  | Компьютерная программа Расход-Тренд для учёта весового количества раствора, закачиваемого в скважину |  |  |
|  | АЛЬФА-УВ |  | АЛЬФА-У с функцией «Дозирование по отбору» (по вычитанию) Релейные выходы | 28000 |  |
|  | АЛЬФА-ДОЗА |  | Для организации системы дискретного весового дозирования сухих и жидких продуктов. Релейный выход непосредственно управляет исполнительными механизмами дозирования грубо-точно и заслонкой ВБ. | 30000 |  |
|  | АЛЬФА-ПУ |  | Для промышленных весов. С индикацией 3-х уставок. Без релейных выходов | - |  |
|  |  |  | Настольный вариант. Для промышленных весов. С релейным выходом 3-х уставок. | - |  |
|  | АЛЬФА-И |  | Для промышленных весов (ограниченное производство). Без релейных выходов | 23000 |  |
|  | АЛЬФА-УА(ПА) |  | С внутренними часами и памятью взвешиваний; передача накопленных результатов с привязкой к часам - по запросу от компьютера. Программа «АРХИВ» | 32000 |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  | Коробка промежуточных реле КПР-8с | Для контроллеров типа «ДОЗА» (для перехода на пускатели 8 релейных выходов на ~220 вольт), источник питания реле 24в.-встроенный |  | 8000 |  |
|  | Балансировочная коробка для тензодатчиков БКС-4-1 (БКС-3-1) | Независимая регулировка чувствительности каждого тензодатчика |  | 5200 |  |
|  | Балансировочная коробка для тензодатчиков БКС-8-1 (БКС-6-1) | Независимая регулировка чувствительности каждого тензодатчика |  | 12000 |  |
|  | Коробка соединительная для тензодатчиков КС-4-1 (КС-3-1) | Винтовой клеммник в герметичной коробке. Все одноимённые клеммы запаралелены..Для каждого тензодатчика и выхода на прибор свой блок из 5 клемм |  | 4200 |  |
|  | Табло выносное ТВ6-80 | Для работы с терминалами типа АЛЬФА. Герметичное. 6 знаков высотой 80мм. |  | 32000 |  |
|  | Доработка терминала типа «АЛЬФА» для работы с выносным табло ВТ6-80 | Доп. плата внутри прибора с разъёмом для подключения выносного табло |  | +5000 |  |
|  | Переходник разъёма DB-15 (DВ9) на винтовой клеммник | Винты исключают необходимость пайки ответных разъёмов |  | 600 |  |